Memórias descritivas THERMWAY DRAGON 12

Índice

Memória descritiva THERMWAY DRAGON 12 GN…………….……………..…………1

Memória descritiva THERMWAY DRAGON 12 GPL …………….………………………2

Memória descritiva THERMWAY DRAGON 12 GN

Os esquentadores a instalar serão para produção de águas quentes sanitárias.

Devem ser ventilados, com acessórios de saída de fumos adequados, alimentados a gás natural (GN). De instalação mural e de dimensões muito compactas.

Os esquentadores deverão ser equipados com permutador em cobre e queimador do tipo “Low Nox”. Deverão ser fornecidas já com sonda para gestão das Águas Quentes Sanitárias (AQS) e com possibilidade de receção de água solar (termostático).

Deverão ter interface display de led multifunções com a possibilidade de verificar o caudal de água instantâneo consumido.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY DRAGON 12 GN

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Caudal térmico em sanitário…………………..………..……………………….	24 kW

Potência térmica ………………………………….…………………..……………..21 kW

Caudal sanitário (DT 25ºC ) …………………………..………………………….12 l/min

Classe de eficiência energética AQS …………………..……………….….....A

Perfil de carga de água sanitária………………………………………………...M

Pressão Máxima de funcionamento…………………………………………….10 bar

Peso……………………………………………………………………………………….	15.7 kg

Memória descritiva THERMWAY DRAGON 12 GPL

Os esquentadores a instalar serão para produção de águas quentes sanitárias.

Devem ser ventilados, com acessórios de saída de fumos adequados, alimentados a gás GPL. De instalação mural e de dimensões muito compactas.

Os esquentadores deverão ser equipados com permutador em cobre e queimador do tipo “Low Nox”. Deverão ser fornecidas já com sonda para gestão das Águas Quentes Sanitárias (AQS) e com possibilidade de receção de água solar (termostático).

Deverão ter interface display de led multifunções com a possibilidade de verificar o caudal de água instantâneo consumido.

Modelo de referência ……………………………..………………………………	THERMWAY DRAGON 12 GPL

Distribuidor ……………………………..…………………………………………….	THERMOSITE

Caudal térmico em sanitário…………………..………..……………………….	24 kW

Potência térmica ………………………………….…………………..……………..21 kW

Caudal sanitário (DT 25ºC ) …………………………..………………………….12 l/min

Classe de eficiência energética AQS …………………..……………….….....A

Perfil de carga de água sanitária………………………………………………...M

Pressão Máxima de funcionamento…………………………………………….10 bar

Peso……………………………………………………………………………………….	15.7 kg