Memórias descritivas Termossifão SIME

Índice

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 160 litros…………………	1

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 200 litros…………………	2

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 300 litros…………………	3

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 160 litros…………………….	3

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 200 litros…………………….	4

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 300 litros…………………….	5

Para os apartamentos T0 estão previstos sistemas com um coletor (2,09m2) e 160 litros.

Para os apartamentos T1 estão previstos sistemas com um coletor (2,6m2) e 200 litros.

Para os apartamentos T2, T3 e T4 estão previstos sistemas com dois coletores (4,18m2) e 300 litros.

Foi tido como referência de projeto

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 160 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.

Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 160 litros horizontal instalado abaixo do coletor solar para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.

Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio

Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK

O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:

- Suportes de fixação

- Ligações hidráulicas

- Válvula de segurança no circuito primário

- Fluído solar

- Purgador solar

- Válvula de segurança no circuito secundário

- Vaso de expansão sanitário de 12 litros

- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável

- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)

Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.

A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.

Foi tido como referência de projeto

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S LP 160	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 200 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.

Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 200 litros horizontal instalado abaixo do coletor solar para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.

Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio

Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK

O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:

- Suportes de fixação

- Ligações hidráulicas

- Válvula de segurança no circuito primário

- Fluído solar

- Purgador solar

- Válvula de segurança no circuito secundário

- Vaso de expansão sanitário de 12 litros

- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável

- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)

Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.

A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S LP 200	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 300 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.

Estes sistemas de circulação natural serão compostos por dois coletores solares seletivos e um acumulador de 300 litros horizontal instalado abaixo dos coletores solares para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.

Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio

Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK

O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:

- Suportes de fixação

- Ligações hidráulicas

- Válvula de segurança no circuito primário

- Fluído solar

- Purgador solar

- Válvula de segurança no circuito secundário

- Vaso de expansão sanitário 18l

- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável

- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)

Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.

A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.

Foi tido como referência de projeto

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S LP 300	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 160 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.

Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 160 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.

Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio

Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK

O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:

- Suportes de fixação

- Ligações hidráulicas

- Válvula de segurança no circuito primário

- Fluído solar

- Purgador solar

- Válvula de segurança no circuito secundário

- Vaso de expansão sanitário de 12 litros

- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável

- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)

Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.

A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.

Foi tido como referência de projeto

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S 160		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 200 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.

Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 200 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.

Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio

Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK

O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:

- Suportes de fixação

- Ligações hidráulicas

- Válvula de segurança no circuito primário

- Fluído solar

- Purgador solar

- Válvula de segurança no circuito secundário

- Vaso de expansão sanitário de 12 litros

- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável

- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)

Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.

A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S 200		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 300 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.

Estes sistemas de circulação natural serão compostos por dois coletores solares seletivos e um acumulador de 300 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.

Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio

Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK

O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:

- Suportes de fixação

- Ligações hidráulicas

- Válvula de segurança no circuito primário

- Fluído solar

- Purgador solar

- Válvula de segurança no circuito secundário

- Vaso de expansão sanitário 18l

- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável

- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)

Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.

A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.

Foi tido como referência de projeto

MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S 300		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE